Утверждаю

Руководитель глава администрации      ___________________   И.А. Гаврилов                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

«18» апреля 2023 года

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории

«Баскетбольная площадка»

по состоянию на 18 апреля 2023 г._________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| Наименование муниципального образования | Сельское поселение «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Поселок Монгохто |
| Наименование объекта благоустройства - общественной территории | «Баскетбольная площадка» |
| Функциональное назначение общественной территории | Баскетбольная площадка для занятия спортом |
| Площадь общественной территории, кв. м. | 340 |
| Кадастровый номер | нет |
| Собственник общественной территории | Министерство обороны РФ |
| Наименование земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на общественной территории | нет |

2. Характеристика благоустройства

| Элементы благоустройства общественной территории | Наличие и описание элемента благоустройства общественной территории |
| --- | --- |
| Элементы озеленения | Нет |
| Покрытия | Асфальт: - площадка S=340 кв. м. |
| Ограждения (заборы) | Внешнее ограждение сварное из металлических труб и сетки рабица – 75 м. |
| Водные устройства | Нет |
| Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование | Урна – нет |
| Игровое и спортивное оборудование | Баскетбольный щит – 2 шт. |
| Элементы освещения | 2 опоры до 5-ти метров |
| Средства размещения информации и рекламные конструкции | нет |
| Малые архитектурные формы и городская мебель | Лавочка – 2 шт. |
| Некапитальные нестационарные сооружения | Нет |
| Элементы объектов капитального строительства | Нет |

3. Планируемые работы

| № п/п | Наименование работ | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта, отсутствует) | Потребность в благоустройстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид работ (устройство, замена, ремонт) | Количество, ед. (площадь, кв.м.) |
| 1. | Ремонт ограждения площадки по периметру | Требует ремонта | Ремонт или замена, | 24 пролета |
| 2. | Ремонт ограждения площадки по периметру | Требует ремонта | Покраска |  |
| 3. | Малые архитектурные формы | Отсутствует | установка урн | 2 ед. |
| 4. | Освещение территории | требует ремонта | Покраска опор, ремонт светильников | 2 ед. |
| 5. | Приспособления для маломобильных групп населения | отсутствует | Устройство стоянок для ММГН | 1 шт. |
| 6. | Устройство видеонаблюдения | отсутствует | устройство | 1 комплект |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ на 1-ом листе.

Приложение

к паспорту благоустройства

общественной территории

«Баскетбольная площадка»

Схема земельного участка территории